## Лист1
Код ТНВЭД | № п/п | Наименование закупаемой продукции | Тип, марка, обозначение ЗИП | ГОСТ, ТУ | Марка основного оборудования | KKS | Ед. изм. | Количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
8482 | 1 | Подшипник | 6-205-2RSRP5C3 |  | Циркуляционный насос ВКВН, КММ-Х65-50-125/2-5-Кл-У2 | 10MAJ 21/22/23АР002 | шт. | 1
8482 | 2 | Подшипник | 80205 | ГОСТ 7242-81 | Эксгаустер системы регулирования, ВР-86-77-3,15 ВК1 | 10MAX13AN001/2 | шт. | 4
8482 | 3 | Подшипник | 80205 | ГОСТ 7242-81 | Эксгаустер системы регулирования БРУ-К, ВР-86-77-3,15 ВК1 | 10MXN13AN001/2 | шт. | 4
8482 | 4 | Подшипник | 6309.ZZ.P63QE6/C9 (76-80309А1С9Ш2У) | ГОСТ 3189-89 | Эксгаустер системы смазки, ВР6-13-6,3.ПВ4-01 | 10MVJ91/92AN001 | шт. | 4
8482 | 5 | Подшипник | 3520 | ГОСТ 5721-75 | Водоочистная двухконтурная машина ТНД-3000 | 10PAA11/12/13/14AT101 | шт. | 2
8482 | 6 | Подшипник | 3526 | ГОСТ 5721-75 |  |  | шт. | 3
8482 | 7 | Подшипник | 6310 | ГОСТ 520-2011 | Кондиционер центральный каркасно-панельный КЦКП-12,5 | 10SAC10,20,30,40 10SAC12,22,32,42 | шт | 20
8482 | 8 | Подшипник | 6312 | ГОСТ 520-2011 | Кондиционер центральный каркасно-панельный КЦКП-80 | 10SAC50AH001, 10SAC50AH002 | шт | 9
8482 | 9 | Подшипник | 6313 | ГОСТ 520-2011 | Кондиционер центральный каркасно-панельный КЦКП-80 | 10SAC50AH001, 10SAC50AH002 | шт | 17
8482 | 10 | Подшипник | 6314 | ГОСТ 520-2011 | Кондиционер центральный каркасно-панельный КЦКП-80 | 10SAC50AH001, 10SAC50AH002 | шт | 10
8482 | 11 | Подшипник | 6311 (311) | ISO (ГОСТ3189-89) | Насос перекачки шламовых вод ТХ125-80-400д/К-55-У2 | 10GDB82AP001/002 | шт | 2
8482 | 12 | Подшипник | 36312/312 | ГОСТ831-75/ГОСТ8338-75 | Н/а бака сбросных вод КсВА 125-55-2 Q=125 м³/ч, Н=70 м | 00LDT11AP001 00LDT12AP001 | шт | 2
8482 | 13 | Подшипник | 76-324 | ГОСТ 520-2011 | Насосный агрегат вертикальный полупогружной многоступенчатый 60 ДСВ-0,9/48 | 00GAF11AP001-003; 00GAF12AP001-003 | шт | 6
8482
8482 | 14 | Подшипник | 76-46324 | ГОСТ520-2011 |  |  | шт | 6
8482 | 15 | Подшипник | 6314 | ГОСТ8338-75 | Насос перекачки вод взрыхления Х-А-Ж 200-150-315-К-5 | 10LDL10AP001/10LDL30AP001/10LDL30AP002/10LDL40AP001/10LDL40AP002 | шт | 2
8482 | 16 | Подшипник | 6314 | ГОСТ8338-75 | Насос рециркуляции сбросных вод, содер-жащих этаноламин Х-А-Ж 100-65-200-E-5 | 10LDL20AP001/002 | шт | 2
8482 | 17 | Подшипник | 5309 | ГОСТ8338 | Насос собственных нужд ВПУ Х-А-Ж 80-50-200а-К-5 | 10LDP11AP001/10LDP11AP002/00LDB80AP001/00LDB80AP002/00LDB80AP003 | шт | 2
8482 | 18 | Подшипник | 6307 | ГОСТ8338-75 | Насос собственных нужд ВПУ Х-А-Ж 65-50-160-К-5 | 10LDP12AP001/10LDP12AP002/00LDB50AP001/00LDB50AP002/00LDB50AP003 | шт | 2
8482 | 19 | Подшипник | 5314 | ГОСТ8338-75 | Насос собственных нужд ВПУ Х-А-Ж 100-65-200-К-5 | 10LDP13AP001/002 | шт | 2
8482 | 20 | Подшипник | 6307 | ГОСТ8338-75 | Насос перекачки рабочего раствора гидразина Х-А-Ж 50-32-125-К-55 | 10QCE20AP001/002 | шт | 2
8482 | 21 | Подшипник | 6309 | ГОСТ8338-75 | Насос перекачки рабочего раствора гидразина Х-А-Ж 50-32-250а-К-55 | 10QCE30AP001/002 | шт | 2
8482 | 22 | Подшипник | 6307 | ГОСТ8338-75 | Н/а перекачки сбросных вод Х-А-Ж 80-50-200-К-5 Q=50 м³/ч, Н=50 м | 10QCR10AP001/002; 10QCT10AP001/002 | шт | 2
8482 | 23 | Подшипник | 6-314 | ГОСТ 8338-75 | Насос - дозатор кислоты НДМ-2С-1,0Р 630/10 Е1А Q=630 л/ч, Н=1,0 Мпа, Tрасч.=30°С | 10LFG10AP001 | шт | 2
8482 | 24 | Подшипник | 8100 | ГОСТ 7872-89 | Насос дозировочный НД 0,5Р 63/16 К14А-УХЛ4 | 10QUC01/02AP001 | шт. | 2
8482 | 25 | Подшипник | 8106 | ГОСТ 7872-89 | Насос дозировочный НД 0,5Р 63/16 К14А-УХЛ4 | 10QUC01/02AP001 | шт. | 2
8482 | 26 | Подшипник | 7203 | ГОСТ 333-71 | Насос дозировочный НД 0,5Р 63/16 К14А-УХЛ4 | 10QUC01/02AP001 | шт. | 2
8482 | 27 | Подшипник | 60205 | ГОСТ 7242-81 | Насос дозировочный НД 0,5Р 63/16 К14А-УХЛ4 | 10QUC01/02AP001 | шт. | 2
8482 | 28 | Подшипник | 202 | ГОСТ 8338-75 | Насос дозировочный НД 0,5Р 63/16 К14А-УХЛ4 | 10QUC01/02AP001 | шт. | 2
8482 | 29 | Подшипник | 8100 | ГОСТ 7872-89 | Насос-дозатор для отбора пробы конденсата из солевых отсеков конденсатора, НД 0,5Р 63/16 К14А | 10QUH16/17/18/19AP001 | шт. | 4
8482 | 30 | Подшипник | 8106 | ГОСТ 7872-89 | Насос-дозатор для отбора пробы конденсата из солевых отсеков конденсатора, НД 0,5Р 63/16 К14А | 10QUH16/17/18/19AP001 | шт. | 4
8482 | 31 | Подшипник | 7203 | ГОСТ 333-71 | Насос-дозатор для отбора пробы конденсата из солевых отсеков конденсатора, НД 0,5Р 63/16 К14А | 10QUH16/17/18/19AP001 | шт. | 4
8482 | 32 | Подшипник | 60205 | ГОСТ 7242-81 | Насос-дозатор для отбора пробы конденсата из солевых отсеков конденсатора, НД 0,5Р 63/16 К14А | 10QUH16/17/18/19AP001 | шт. | 4
8482 | 33 | Подшипник | 202 | ГОСТ 8338-75 | Насос-дозатор для отбора пробы конденсата из солевых отсеков конденсатора, НД 0,5Р 63/16 К14А | 10QUH16/17/18/19AP001 | шт. | 4
8482 | 34 | Подшиник | 208 | ГОСТ8338-75/ГОСТ7872-89/ТУ37.006.162-89 | Насос-дозатор кислоты НДМ-2С-1,0Р 1600/10 Е1А | 10LDP30AP001/002 | шт | 2
8482 | 35 | Подшипник | 208 | ГОСТ8338-75/ГОСТ7872-89/ТУ37.006.162-89 | Насос-дозатор кислоты НДМ-2С-1,0Р 1600/10 Е1А | 10LDP20AP001/002 | шт | 1
8482 | 36 | Подшипник | 210 | ГОСТ8338-75/ГОСТ7872-89/ТУ37.006.162-89 | Насос-дозатор кислоты НДМ-2С-1,0Р 1600/10 Е1А | 10LDP20AP001/002 | шт | 1
8482 | 37 | Подшипник | 7000111 | ГОСТ8338-75/ГОСТ7872-89/ТУ37.006.162-89 | Насос-дозатор кислоты НДМ-2С-1,0Р 1600/10 Е1А | 10LDP20AP001/002 | шт | 2
8482 | 38 | Подшипник | 8101 | ГОСТ8338-75/ГОСТ7872-89/ТУ37.006.162-89 | Насос-дозатор кислоты НДМ-2С-1,0Р 1600/10 Е1А | 10LDP20AP001/002 | шт | 3
8482 | 39 | Подшипник | 7307 | ГОСТ8338-75/ГОСТ7872-89/ТУ37.006.162-89 | Насос-дозатор кислоты НДМ-2С-1,0Р 1600/10 Е1А | 10LDP20AP001/002 | шт | 2
8482 | 40 | Подшипник | 208 | ГОСТ8338-75/ГОСТ7872-89/ТУ37.006.162-89 | Насос-дозатор кислоты НДМ-2С-1,0Р 1600/10 Е1А | 10LDP30AP001/002 | шт | 1
8482 | 41 | Подшипник | 210 | ГОСТ8338-75/ГОСТ7872-89/ТУ37.006.162-89 | Насос-дозатор кислоты НДМ-2С-1,0Р 1600/10 Е1А | 10LDP30AP001/002 | шт | 1
8482 | 42 | Подшипник | 7000111 | ГОСТ8338-75/ГОСТ7872-89/ТУ37.006.162-89 | Насос-дозатор кислоты НДМ-2С-1,0Р 1600/10 Е1А | 10LDP30AP001/002 | шт | 2
8482 | 43 | Подшипник | 8101 | ГОСТ8338-75/ГОСТ7872-89/ТУ37.006.162-89 | Насос-дозатор кислоты НДМ-2С-1,0Р 1600/10 Е1А | 10LDP30AP001/002 | шт | 3
8482 | 44 | Подшипник | 7307 | ГОСТ8338-75/ГОСТ7872-89/ТУ37.006.162-89 | Насос-дозатор кислоты НДМ-2С-1,0Р 1600/10 Е1А | 10LDP30AP001/002 | шт | 2
8482 | 45 | Подшипник | 202 | АРМ2-30.1-04-000-58.3-192ЗИ | Насос - дозатор фосфата НДМ-2-1,0Э 100/16 К1АЧ Q=100 л/ч, Pрасч.=2,4 МПа, Tрасч.=30°С | 10PHN10AP001/002 | шт | 1
8482 | 46 | Подшипник | 205 | АРМ2-30.1-04-000-58.3-192ЗИ | Насос - дозатор фосфата НДМ-2-1,0Э 100/16 К1АЧ Q=100 л/ч, Pрасч.=2,4 МПа, Tрасч.=30°С | 10PHN10AP001/002 | шт | 1
8482 | 47 | Подшипник | 7203 | АРМ2-30.1-04-000-58.3-192ЗИ | Насос - дозатор фосфата НДМ-2-1,0Э 100/16 К1АЧ Q=100 л/ч, Pрасч.=2,4 МПа, Tрасч.=30°С | 10PHN10AP001/002 | шт | 2
8482 | 48 | Подшипник | 118 | ГОСТ8338-75 | Насос приема и перекачки щелочи НП-50-8/15-К3-101ЦА | 10QCD10AP001/002; 10QCQ10AP001/002 | шт | 2
8482 | 49 | Подшипник | 208 | ГОСТ8338-75/ГОСТ7872-89/ТУ37.006.162-89 | Насос-дозатор гидразина НДМ-2С-1,0Р 1000/16 К1В | 10QCE10AP001/002 | шт | 1
8482 | 50 | Подшипник | 210 | ГОСТ8338-75/ГОСТ7872-89/ТУ37.006.162-89 | Насос-дозатор гидразина НДМ-2С-1,0Р 1000/16 К1В | 10QCE10AP001/002 |  | 1
8482 | 51 | Подшипник | 7000111 | ГОСТ8338-75/ГОСТ7872-89/ТУ37.006.162-89 | Насос-дозатор гидразина НДМ-2С-1,0Р 1000/16 К1В | 10QCE10AP001/002 |  | 2
8482 | 52 | Подшипник | 8101 | ГОСТ8338-75/ГОСТ7872-89/ТУ37.006.162-89 | Насос-дозатор гидразина НДМ-2С-1,0Р 1000/16 К1В | 10QCE10AP001/002 |  | 3
8482 | 53 | Подшипник | 7307 | ГОСТ8338-75/ГОСТ7872-89/ТУ37.006.162-89 | Насос-дозатор гидразина НДМ-2С-1,0Р 1000/16 К1В | 10QCE10AP001/002 |  | 2
8482 | 54 | Подшипник | 208 | ГОСТ 8338-75 | Насос-дозатор р-ра щелочи НД 2,5Р 1000/10К14А Q=1000 л/ч Pрасч=1,5МПа | 10KBD10AP001 | шт | 4
8482 | 55 | Подшипник | 208 | ГОСТ 8338-75 | Насос-дозатор р-ра кислоты НД 1,0Р 1600/16 К14А Q=1600 л/ч, Pрасч.=2,4МПа | 10KBD20AP001/10KBD31AP001/10KBD32AP001/10KBD42AP001 | шт | 4
8482 | 56 | Подшипник | 202 | ГОСТ 8338-75 | Насос-дозатор подачи (аммиака, гидразина, гидроокиси калия) в 1-ый контур НД 0,5Э 100/10 К14А Q=100 л/ч, Н=100м | 10KBD33АР001/10KBD41AP001/10KBD51AP001/10KBD52AP001 | шт | 4
8482 | 57 | Подшипник | 202 ГОСТ8338-75/60205 ГОСТ7242/8100ГОСТ6874/8106ГОСТ6874 | НД Р 2,5_100 К14А РЭ | Насос-дозатор подачи цинка в 1-ый контур НД Р 2,5/100 К14А Q=2,5 л/ч, Н=100 кг/см² | 10KBD61AP001/10KBD62AP001 | шт | 4
8482 | 58 | Подшипник | 208 | 8338-75 | Насос - дозатор кислоты НДМ-2С-1,0Р 630/10 Е1А Q=630 л/ч, Н=1,0 Мпа, Tрасч.=30°С | 00LDB70AP001/00LDB70AP002 | шт | 2
8482 | 59 | Подшипник | 6309 | ГОСТ8338-75 | Н/а перекачки сбросных вод Х-А-Ж 80-50-200-К-5 Q=50 м³/ч, Н=50 м | 00LDB80AP001/00LDB80AP002 | шт | 2
8482 | 60 | Подшипник | 110 | ГОСТ8338-75 | Насос откачки дренажей из приямка НП-25-1,4/15-К3-101ЦА | 10GCR91AP001/10GCR92AP001/10QCQ90AP001/10QCD90AP001/10LDL90AP001/10QCF90AP001/10QCR90AP001/10QCT90AP001/00LDB81AP001 | шт | 2
8482 | 61 | Подшипник | 9115 | ГОСТ 23526-79 | Задвижка с электроприводом АЕ00 123-4120/250-200/П-1, АЕ00 123-4120/250-200/П | 10MAL38AA101 | шт. | 2
8482 | 62 | Подшипник | 8106 (8106Н) | ГОСТ 7872-89 | Клапан ручной запорный AE 10 121-4120/250-010 | 10MAL35AA501 | шт. | 1
8482 | 63 | Подшипник | 8122 (8122Н) | ГОСТ 7872-89, ГОСТ 520-2002 | Клапан запорный сильфонный AE10 823-0140/350-100T | LAH11AA101, LAH21AA101 | шт. | 2
8482 | 64 | Подшипник | 9111 | ГОСТ 23526-79 | Клапан запорный сильфонный/АЕ10 123-4025/250-150/Т | 10SBB20AA101 10SBB20AA102 | шт. | 1
8482 | 65 | Подшипник | 6-46330Л | ГОСТ 831-75/ГОСТ 520-2011 | Насос подачи охлаждающей воды на конденсаторы холодильных машин ЦВА-1200-45 | 10PCC12AP001/2 | шт. | 1
8482 | 66 | Подшипник | 6-44633Л | ГОСТ 832-78/ГОСТ 520-2011 | Насос подачи охлаждающей воды на конденсаторы холодильных машин ЦВА-1200-45 | 10PCC12AP001/2 | шт. | 1
8482 | 67 | Подшипник радиальный | РНАТ.304416.007 |  | Насос подачи охлаждающей воды на конденсаторы холодильных машин ЦВА-1200-45 | 10PCC12AP001/2 | шт. | 3
8482 | 68 | Подшипник | 6-46330Л | ГОСТ 831-75/ГОСТ 520-2011 | Насос охлаждающей подачи воды на промконтур неответственных потребителей ЦВА-2700-20 | 10PCC11AP001/2/3 | шт. | 1
8482 | 69 | Подшипник | 6-44633Л | ГОСТ 832-78/ГОСТ 520-2011 | Насос охлаждающей подачи воды на промконтур неответственных потребителей ЦВА-2700-20 | 10PCC11AP001/2/3 | шт. | 1
8482 | 70 | Подшипник радиальный | РНАТ.304416.007 |  | Насос охлаждающей подачи воды на промконтур неответственных потребителей ЦВА-2700-20 | 10PCC11AP001/2/3 | шт. | 3
8482 | 71 | Подшипник | 6-346320Л | ГОСТ 832-78/ГОСТ 520-2011 | Насос для подачи воды на газовый корпус в резервуары запаса воды противопожарного и производственного водоснабжения ЦВА 360-35 | 10GAF13AP001/2 | шт. | 2
8482 | 72 | Подшипник радиальный | ЮТАЯ.304416.004 |  | Агрегат насосный ЦВА 130-20 | 10GUA11АР001 (002) | шт. | 10
8482 | 73 | Подшипник | 6-346320л | ГОСТ832/ГОСТ520 | Агрегат насосный ЦВА 130-20 | 10GUA11АР001 (002) | шт. | 1
8482 | 74 | Подшипник радиальный | ЮТАЯ.304416.004 |  | Агрегат насосный ЦВА 130-20 | 10GUA12АР001 (002) | шт. | 10
8482 | 75 | Подшипник | 6-346320л | ГОСТ832/ГОСТ520 | Агрегат насосный ЦВА 130-20 | 10GUA12АР001 (002) | шт. | 1
8482 | 76 | Подшипник радиальный | ЮТАЯ.304416.004 |  | Агрегат насосный ЦВА 130-20 | 10GUA13АР001 (002) | шт. | 10
8482 | 77 | Подшипник | 6-346320л | ГОСТ832/ГОСТ520 | Агрегат насосный ЦВА 130-20 | 10GUA13АР001 (002) | шт. | 1
8482 | 78 | Подшипник | 24020-2CS2/VT143 | - | Машина перегрузочная | 10FCA10AE001 | шт. | 1
8482 | 79 | Подшипник | 60201 | ГОСТ 7242-81 | Машина перегрузочная | 10FCA10AE001 | шт. | 1
8482 | 80 | Подшипник | 80208 | ГОСТ 7242-81 | Машина перегрузочная | 10FCA10AE001 | шт. | 1
8482 | 81 | Подшипник | 80216 | ГОСТ 7242-81 | Машина перегрузочная | 10FCA10AE001 | шт. | 1
8482 | 82 | Подшипник | 80201 | ГОСТ 7242-81 | Машина перегрузочная | 10FCA10AE001 | шт. | 1
8482 | 83 | Подшипник | 7526А | ГОСТ 27365-87 | Машина перегрузочная | 10FCA10AE001 | шт. | 1
8482 | 84 | Подшипник | 7518А | ГОСТ 27365-87 | Машина перегрузочная | 10FCA10AE001 | шт. | 1
8482 | 85 | Подшипник | 80113 | ГОСТ 7242-81 | Машина перегрузочная | 10FCA10AE001 | шт. | 1
8482 | 86 | Подшипник | ЧСН 02 4730 51105 |  | Клапан сильфонный запорный А10 123-0200-10-03 | 10JET41AA101, 10JET41AA103 | шт. | 1
8482 | 87 | Подшипник | ЧСН 02 4730 51107 |  | Клапан сильфонный запорный А10 121-0110-20 | 10KTA66AA001, 10KTA68AA002 | шт. | 1
8482 | 88 | Подшипник | ЧСН 02 4730 51109 |  | Клапан сильфонный запорный А10 823-0140-50-01 | 10KBA93AA103 | шт. | 1
8482 | 89 | Подшипник | ЧСН 02 4730; 51105 | ГОСТ 7872-89 | Клапан сильфонный запорный А10 121-0200-15 A10 123-0200-15-02 А10 123-0200-15-03 А10 123-0110-10-03 | 10JDH12AA780 10JET51AA101 10JET42AA111 10KUL11AA101 | шт. | 19
8482 | 90 | Подшипник | 51107 | ГОСТ 7872-89 | Клапан сильфонный запорный А10 121-0110-20 | 10KTA66AA001, 10KTA68AA002 | шт. | 5
8482 | 91 | Подшипник | 51108 | ГОСТ 7872-89 | Клапан сильфонный запорный А10 823-0200-32-03 А10 823-0200-32-05 А10 123-0200-32 | 10KBA50AA101 10KTA16AA101 10KBA90AA105 | шт. | 2
8482 | 92 | Подшипник | ЧСН 02 4730 51 109 | ГОСТ 7872-89 | Клапан сильфонный запорный A10 823-0140-50-01 A10 823-0140-50-03 A10 823-0200-50-03 А10 923-0200-50-03 | 10KBA93AA101 10LCQ26AA103 10KBA14AA103 10KPK21AA101 | шт. | 4
8482 | 93 | Подшипник | 51212 | ГОСТ 7872-89 | Клапан сильфонный запорный А10 821-0200-65 A10 823-0200-65-13 | 10KBA51AA002 10KBA51AA101 | шт. | 1
8482 | 94 | Подшипник | ЧСН 02 4730 51 213 | ГОСТ 7872-89 | Клапан сильфонный запорный A10 823-0110-80-11 А10 823-0140-100-03 | 10JND12AA101 10LFG21AA102 | шт. | 15
8482 | 95 | Подшипник | ЧСН 02 4730 51 314 | ГОСТ 7872-89 | Клапан сильфонный запорный A10 823-0200-100-01 А10 823-0200-100-03 A10 823-0200-100-05 A10 823-0200-80-03 | 10KBA61AA101 10KBA62AA103 10KBE10AA101 10KBA11AA101 | шт. | 14
8482 | 96 | Подшипник | 51109 | ГОСТ 7872-89 | Клапан сильфонный запорный А10 823-0140-50-01 | 10KBA93AA103 | шт. | 5
8482 | 97 | Подшипник ЧСН 02 4730 | 51107 |  | Клапан сильфонный запорный А10 121-4120-20 | 10LBG03AA001 | шт. | 1
8482 | 98 | Подшипник ЧСН 02 4730 | 51108 |  | Клапан сильфонный запорный А10 123-0140-32 | 10LAB16AA103 10LAB17AA103 | шт. | 1
8482 | 99 | Подшипник | 7313 ВЕСВР |  | Насос вывода теплоносителя ЦНА 65/90-К-251 | 10KBB11AP001, 10KBB12AP001 | шт. | 4
8482 | 100 | Подшипник | 6214 | ГОСТ 8338-75 | Насос вывода теплоносителя ЦНА 65/90-К-251 | 10KBB11AP001, 10KBB12AP001 | шт. | 2
8482 | 101 | Подшипник | 6210 | ГОСТ 520-2011 | Насос борсодержащх дренажей ЦНА 25/52-К-251 | 10KTC11AP001, 10KTC12AP001 | шт. | 4
8482 | 102 | Подшипник | 6309 | ГОСТ 520-2011 | Насос борсодержащх дренажей ЦНА 25/52-К-251 | 10KTC11AP001, 10KTC12AP001 | шт. | 8
8482 | 103 | Подшипник | 66410Л | ГОСТ 520-2011 | Насосный агрегат дренажного бака ХП 90/49-2.0-Е-Щ | 10LCM11/12AP001 | шт. | 1
8482 | 104 | Подшипник | 314(6314) | ГОСТ8338-75 | Насос рециркуляции и перекачки сбросных вод АХ-А 200-150-400-Е-5 | 10GCR10AP001/002 | шт | 2
8482 | 105 | Подшипник | 6210 | ГОСТ 520-2011 | Н/а боросодержащих вод ЦНА 12,5/50-К-251 Q=12,5 м³/ч Н=50 м вод. ст. | 10KBF11AP001; 10KBF12AP001 | шт | 2
8482 | 106 | Подшипник | 6210 | ГОСТ 520-2011 | Н/а борного конденсата ЦНА 12,5/50-К-251 Q=12,5 м³/ч Н=50 м вод. ст. | 10KBF51AP001; 10KBF52AP001 | шт | 2
8482 | 107 | Подшипник | 6210 | ГОСТ 520-2011 | Н/а конденсата ЦНА 8/50-К-251/251 Q=8,0 м³/ч Н=50 м вод. ст. | 10KBF21AP001; 10KBF22AP001 | шт | 2
8482 | 108 | Подшипник | 6210 | ГОСТ 520-2011 | Н/а приямка трапных вод ЦНА 25/70-К-251/251 Q=25,0 м³/ч Н=70 м вод. ст. | 10KPF12AP001/002 | шт | 2
8482 | 109 | Подшипник | 6309 | ГОСТ 520-2011 | Н/а приямка трапных вод ЦНА 25/70-К-251/251 Q=25,0 м³/ч Н=70 м вод. ст. | 10KPF12AP001/002 | шт | 2
8482 | 110 | Подшипник | 6210 | ГОСТ 520-2011 | Н/а баков трапных вод ЦНА 12,5/50-К-251/251 Q=8,0 м³/ч Н=50 м вод. ст. | 10KPF21AP001/10KPF22AP001/10KPF41AP001/10KPF42AP001 | шт | 2
8482 | 111 | Подшипник | 6309 | ГОСТ 520-2011 | Н/а баков трапных вод ЦНА 12,5/50-К-251/251 Q=8,0 м³/ч Н=50 м вод. ст. | 10KPF21AP001/10KPF22AP001/10KPF41AP001/10KPF42AP001 | шт | 2
8482 | 112 | Подшипник | 6210 | ГОСТ 520-2011 | Н/а контрольных баков ЦНА 25/52-К-251 Q=25,0 м³/ч Н=52м вод.ст. | 10KPF43AP001/10KPF44AP001 | шт | 2
8482 | 113 | Подшипник | 6210 | ГОСТ 520-2011 | Н/а перекачки неконцентрированного цубового остатка ЦНА 6,3/50-К-251/251 Q=6,3 м³/ч Н=50 м вод. ст. | 10KPF50AP001 | шт | 2
8482 | 114 | Подшипник | 6210 | ГОСТ 520-2011 | Н/а агрегат баков приема низкоактивных сред ЦНА 12,5/50-К-251/251 Q=12,5 м³/ч Н=50 м вод. ст. | 10KPF60AP001/002 | шт | 2
8482 | 115 | Подшипник | 6210 | ГОСТ 520-2011 | Н/а контрольного бака ЦНА 25/70-К-251 Q=25,0 м³/ч Н=70м вод.ст. | 10KPF60AP003 | шт | 2
8482 | 116 | Подшипник | 60204 | ГОСТ 520-2011 | Н/а перекачки кубового остатка ALH 40 Q=3 м³/ч Н=50 м вод.ст., Ррасч.=0,63МПа | 10KPK40АР001/10KPK40AP002/10KPK52AP001/10KPK54AP001 | шт | 2
8482 | 117 | Подшипник | 310 | ГОСТ 8338-75 | Н/а перекачки кубового остатка ALH 40 Q=3 м³/ч Н=50 м вод.ст., Ррасч.=0,63МПа | 10KPK40АР001/10KPK40AP002/10KPK52AP001/10KPK54AP001 | шт | 2
8482 | 118 | Подшипник | 6210 | ГОСТ 520-2011 | Н/а подачи борированной воды на очистку ЦНА 50/58-К-251 Q=50,0 м³/ч Н=58м вод.ст. | 10FAL11AP001/10FAL12AP001 | шт | 2
8482 | 119 | Подшипник | 6210 | ГОСТ 520-2011 | Н/а поддержания слоя ЦНА 6,3/50-К-251 Q=6,3 м³/ч Н=50м вод.ст. | 10FAL13AP001/10FAL14AP001 | шт | 2
8482 | 120 | Подшипник | 6309.P6Q6 | ГОСТ 8338-75 | Н/а перекачки кубового остатка ALH 40 Q=3 м³/ч Н=50 м вод.ст., Ррасч.=0,63МПа | 10KPK40АР001/10KPK40AP002/10KPK52AP001/10KPK54AP001 | шт | 2
8482 | 121 | Подшипник | 8309.p\P6Q6 |  | Н/а подачи борной кислоты АХ-А-Ж 65-40-200-К-251 Q=25 м³/ч Н=50 м | 10QCA10AP001 | шт | 2
8482 | 122 | Подшипник | 313 | ГОСТ 8338-75 | ВПЭН АПЭА 250/90 | 10LAJ10/20AP001 | шт | 2
8482 | 123 | Подшипник | 8120 | ГОСТ 7872-89, ГОСТ 520-2011 | HГ27101-150-06 | 10KAA51AA211 | шт. | 2
8482 | 124 | Подшипник | 8122 | ГОСТ 7872-89, ГОСТ 520-2011 | КПЛВ.492154.097-05 | 10JEF11AA101 | шт. | 2
8482 | 125 | Подшипник | 8106 | ГОСТ 7872-89 |  | 10LAB60AA501, 10LAB60AA502 | шт. | 1