## Кресла
Спецификация для биржевой закупки №________
для размещения в электронной системе ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» заявок на приобретение товаров
№ лота | Наименование товара | Код ТНВЭД | Кол-во, ед.изм. | Описание | Условия поставки | Срок поставки | Условия оплаты | Ориентировочная цена за 1 единицу без НДС, BYN | Общая ориентировочная стоимость с НДС, BYN
1 | Клемма с размыкателем | 8536901000 | 2 шт. | Клемма с ножевым размыкателем, винтовая, 2 присоед., 2,5(max 4) mm2, 20A, 400V винтовое соединение; крепление TS35 (din35mm) сечение подключаемого провода 0,14-4 мм²; габариты не более: ширина 5.2мм длинна 57.8 mm высота 49.1 mm Аналог: UT 2,5-MT 3046362 | Франко-склад покупателя Островецкий район | В течение 112 календарных дней с даты регистрации договора на бирже | В течение 10 банковских дней с момента поставки | 10.23 | 24.55
2 | Клемма для предохранителя | 8536901000 | 1 шт. | Модуль клеммный для установки предохранителя 5х20 винтовое соединение; крепление TS35 (din35mm) сечение подключаемого провода 0,2-4 мм²; габариты не более: ширина 8.2мм длинна 72.5 mm высота 61.5 mm Аналог: UK 5 HESILED-24 | Франко-склад покупателя Островецкий район | В течение 14 календарных дней с даты регистрации договора на бирже | В течение 10 банковских дней с момента поставки | 6.22 | 7.46
3 | Клемма | 8536901000 | 1 лот | Кол-во 1 шт. Клеммная коробка Ток (Сечение):25А (max 4мм2), Число клемм:10, Материал корпуса: ABS или поликарбонат армированный Аналог: UKK 3 2770011. | Франко-склад покупателя Островецкий район | В течение 112 календарных дней с даты регистрации договора на бирже | В течение 10 банковских дней с момента поставки | 3830.87 | 4597.04
| Клемма с предохраните-лем | 8536901000 |  | Кол-во 100 шт. Клемма с держателем предохранителя 5х20винтовое соединение; сечение подключаемого провода 0,5-2.5 mm²; рабочий ток до 24 A; рабочее напряжение 250 V;количество соединений - 2; крепление TS35 (din35mm); габаритные размеры не более:длинна 58 мм,высота - 42,5 мм,ширина - 8 мм.Наличие индикации; Аналог: DC4-HE-LD24-01P-13-00Z. | Франко-склад покупателя Островецкий район |  | В течение 10 банковских дней с момента поставки
| Клемма | 8536901000 |  | Кол-во 1200 шт. Ширина 5,1 мм; масса 8г; температура при длительном использовании -60…+130°С; присоединение проводников - под винт; максимальное сечение подключаемого проводника 2,5 мм2; номинальный ток 24А; максимальное напряжение 800В; монтаж на рейку TS 35; тип монтажа клеммы - фиксация; цвет - бежевый. Аналог: WDU-2,5 weidmuller. | Франко-склад покупателя Островецкий район |  | В течение 10 банковских дней с момента поставки
| Клемма | 8536901000 |  | Кол-во 380 шт. Ширина 6,1 мм; масса 9,6г; температура при длительном использовании -60…+130°С; присоединение проводников - под винт; максимальное сечение подключаемого проводника 4,0 мм2; номинальный ток 32А; максимальное напряжение 800В; монтаж на рейку TS 35; тип монтажа клеммы - фиксация; цвет - бежевый. Аналог: WDU-4 weidmuller. | Франко-склад покупателя Островецкий район |  | В течение 10 банковских дней с момента поставки
| Клемма заземления | 8536901000 |  | Кол-во 30 шт. Количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Винтовые зажимы, сечение: 0,14 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: желто-зел. Аналог: UT 4-PE 3044128. | Франко-склад покупателя Островецкий район |  | В течение 10 банковских дней с момента поставки
4 | Клемма для осветительного оборудования | 8536901000 | 100 шт. | Клеммник монтажный, самозажимная клемма, Макс. сечение провода: 0,5 mm² - 2,5 mm², Номинальное напряжение: 400В, Номинальный ток: 24А Аналог: 224-101 | Франко-склад покупателя Островецкий район | В течение 14 календарных дней с даты регистрации договора на бирже | В течение 10 банковских дней с момента поставки | 0.53 | 63.6
5 | Колодка клеммная | 8536901000 | 1 лот | Кол-во 100 шт. Клеммная колодка, Макс. сечение провода: 10 mm², Номинальный ток: 10 А, Рабочая температура: от -25°C до 80°C | Франко-склад покупателя Островецкий район | В течение 14 календарных дней с даты регистрации договора на бирже | В течение 10 банковских дней с момента поставки | 990 | 1188
| Колодка клеммная | 8536901000 |  | Кол-во 100 шт. Клеммная колодка, Макс. сечение провода: 6 mm², Номинальный ток: 10 А, Рабочая температура: от -25°C до 80°C | Франко-склад покупателя Островецкий район |  | В течение 10 банковских дней с момента поставки
| Клемма | 8536901000 |  | Кол-во 250 шт. Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, Темно-бежевый, Сечение проводника: 10 mm², Номинальный ток: 57 A, Номинальное напряжение: 1000 V, Количество соединений: 2, Размер монтажной рейки: TS35, Материал Wemid Аналог: WDU 10 | Франко-склад покупателя Островецкий район |  | В течение 10 банковских дней с момента поставки
6 | Клемма | 8536901000 | 1 лот | Кол-во 200 шт. Клемма защ. заземления (PE), Винтовое соединение, зеленый/желтый, Сечение проводника: 2.5 mm², Номинальное напряжение: 800 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid. Аналог: WPE 2.5 | Франко-склад покупателя Островецкий район | В течение 112 календарных дней с даты регистрации договора на бирже | В течение 10 банковских дней с момента поставки | 3126.08 | 3751.3
| Клемма | 8536901000 |  | Кол-во 200 шт. Клемма защ. заземления (PE), Винтовое соединение, зеленый/желтый, Сечение проводника: 10 mm², Номинальное напряжение: 800 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid. Аналог: WPE 10 | Франко-склад покупателя Островецкий район |  | В течение 10 банковских дней с момента поставки
7 | Клемма | 8536901000 | 1 лот | Кол-во 150 шт. Проходная клеммная колодка, Кол-во контактов: 2, Напряжение макс.: 690В, Ток контакта макс.: 76А, Монтаж электрический: зажим под винт, Сечение провода макс.: 16мм^2, Размер монтажной рейки: TS35 | Франко-склад покупателя Островецкий район | В течение 14 календарных дней с даты регистрации договора на бирже | В течение 10 банковских дней с момента поставки | 758 | 909.6
| Клемма | 8536901000 |  | Кол-во 100 шт. Номинальное напряжение: 800 В; Номинальный ток: 24 А; Сечение подключаемого проводника: от 0.5 мм² до 4 мм² ; Температурный диапазон эксплуатации: от -35 C до +85 C; Монтаж: на DIN-рейку 35 мм по стандарту TS 35; Корпус: термостойкий поликарбонат, устойчивый к воздействию УФ-излучения, масел и вибраций; Контактный механизм: стальная пружина с антикоррозионным покрытием; Степень защиты: IP20; | Франко-склад покупателя Островецкий район |  | В течение 10 банковских дней с момента поставки
8 | Блок зажимов (колодка клеммная) | 8536901000 | 10 шт. | Номинальное напряжение – 660 В; Материал корпуса – АВС-пластик; Материал корпуса и винтов – анодированная сталь; Сопротивление изоляции – не менее 50 Мом; Степень защиты - IP30 Аналог: ТВ-2504 | Франко-склад покупателя Островецкий район | В течение 112 календарных дней с даты регистрации договора на бирже | В течение 10 банковских дней с момента поставки | 14.82 | 177.84
9 | Клемма заземления | 8536901000 | 20 шт. | Максимальный сварочный ток – 500А; Максимальная толщина захвата – 70 мм Аналог: SOLARIS E-500C | Франко-склад покупателя Островецкий район | В течение 28 календарных дней с даты регистрации договора на бирже | В течение 10 банковских дней с момента поставки | 20.88 | 501.12
10 | Клемма | 8536901000 | 1 лот | Кол-во 2 шт. WDU 35/ZA, кат. № 1028800000 Без применения аналога. | Франко-склад покупателя Островецкий район | В течение 112 календарных дней с даты регистрации договора на бирже | В течение 10 банковских дней с момента поставки | 140.1 | 168.12
| Клемма | 8536901000 |  | Кол-во 2 шт. WDU 35 BL, кат. № 1020580000 Без применения аналога. | Франко-склад покупателя Островецкий район |  | В течение 10 банковских дней с момента поставки
| Клемма | 8536901000 |  | Кол-во 2 шт. WPE 35, кат. № 1010500000 Без применения аналога. | Франко-склад покупателя Островецкий район |  | В течение 10 банковских дней с момента поставки
11 | Клемма само- зажимная | 8536901000 | 1100 шт. | Описание: клемма соединительная, 2 контакта. Сечение провода: 0.08-2.5 кв.мм. Напряжение макс.: 400 В. Ток контакта макс.: 32 А. Монтаж электрический: самозажимная клемма. Особенности: с рычагом. Аналог: Wago 222-412 | Франко-склад покупателя Островецкий район | В течение 28 календарных дней с даты регистрации договора на бирже | В течение 10 банковских дней с момента поставки | 0.46 | 607.2
12 | Винтовой клеммный блок | 8536901000 | 100 шт. | Винтовой клеммник с рельефной металлической обоймой (зажимной клетью). Шаг контактов 5,0 мм. Количество контактов (полюсов) — 3 штуки. Стандартное исполнение штампованных контактов и винтов (прямой шлиц под отвертку). Номинальный ток: 10 А (UL) / 12–16 А (IEC). Номинальное напряжение: 300 В. Диапазон сечения зажимаемого провода: от 0,5 до 2,5 мм² (24–12 AWG). Монтаж: пайка в отверстия на плате, угол ввода провода составляет 90° относительно выводов (прямой зажим). Размер винта: М2.5 (сталь с оцинковкой). Аналог: DG125-5.0-03P-14-00A(H) | Франко-склад покупателя Островецкий район | В течение 112 календарных дней с даты регистрации договора на бирже | В течение 10 банковских дней с момента поставки | 215.73 | 25887.6
13 | Клемма проходная красная 1XT11-9XT11 | 8536901000 | 1 лот | Кол-во 40 шт. UT 35 RD кат. 3044227, номинальное напряжение – до 1000 В, максимальный ток 125 А, способ подключения проводников (сечение до 50 мм2) – винтовой зажим на две точки. Аналог: Phoenix Contact | Франко-склад покупателя Островецкий район | В течение 14 календарных дней с даты регистрации договора на бирже | В течение 10 банковских дней с момента поставки | 620.72 | 744.86
| Клемма проходная синяя 1XT11-9XT11 | 8536901000 |  | Кол-во 40 шт. UT 35 BU кат. 3044238, номинальное напряжение – до 1000 В, максимальный ток 125 А, способ подключения проводников (сечение до 50 мм2) – винтовой зажим на две точки. Аналог: Phoenix Contact | Франко-склад покупателя Островецкий район |  | В течение 10 банковских дней с момента поставки
| Клемма 2XT | 8536901000 |  | Кол-во 2 шт. UHV 150-AS/AS кат. 2130033, номинальное напряжение – до 1000 В, максимальный ток 309 А, сечение подключаемого провода – 50…150 мм2, болтовое подключение с обоих сторон клеммы. Аналог: Phoenix Contact | Франко-склад покупателя Островецкий район |  | В течение 10 банковских дней с момента поставки
| Клемма проходная 1X | 8536901000 |  | Кол-во 10 шт. UKH 70 кат. 3213140, способ монтажа: DIN-рейка 35 мм, номинальное напряжение – до 1000 В, максимальный ток 192 А, полиамидная изоляция, допускает подключение проводников сечением до 95 мм2. Аналог: Phoenix Contact | Франко-склад покупателя Островецкий район |  | В течение 10 банковских дней с момента поставки
| Клемма 7XT | 8536901000 |  | Кол-во 2 шт. UHV 240-AS/AS кат. 2130046, номинальное напряжение – до 1000 В, максимальный ток 415 А, сечение подключаемого провода – 70…240 мм2, болтовое подключение с обоих сторон клеммы. Аналог: Phoenix Contact | Франко-склад покупателя Островецкий район |  | В течение 10 банковских дней с момента поставки
14 | Клемма проходная | 8536901000 | 1 лот | Кол-во 40 шт. номинальное напряжение - 1000 В, номинальный ток - 32 A, Номинальное сечение - 4 мм², Максимальное сечение проводника - 4 мм² Аналог: UT4 Phoenix contact | Франко-склад покупателя Островецкий район | В течение 112 календарных дней с даты регистрации договора на бирже | В течение 10 банковских дней с момента поставки | 2908.57 | 3490.28
| Клемма проходная | 8536901000 |  | Кол-во 40 шт. номинальное напряжение - 1000 В, номинальный ток - 41 A, Номинальное сечение - 6 мм², Максимальное сечение проводника - 10 мм² Аналог: UT6 Phoenix contact | Франко-склад покупателя Островецкий район |  | В течение 10 банковских дней с момента поставки
| Клемма проходная | 8536901000 |  | Кол-во 50 шт. номинальное напряжение - 1000 В, номинальный ток - 57 A, Номинальное сечение - 10 мм², Максимальное сечение проводника - 16 мм² Аналог: UT10 Phoenix contact | Франко-склад покупателя Островецкий район |  | В течение 10 банковских дней с момента поставки
| Клемма проходная | 8536901000 |  | Кол-во 50 шт. номинальное напряжение - 1000 В, номинальный ток - 76 A, Номинальное сечение - 16 мм², Максимальное сечение проводника - 25 мм² Аналог: UT16 Phoenix contact | Франко-склад покупателя Островецкий район |  | В течение 10 банковских дней с момента поставки
| Клемма проходная | 8536901000 |  | Кол-во 80 шт. номинальное напряжение - 1000 В, номинальный ток - 125 A, Номинальное сечение - 35 мм², Максимальное сечение проводника - 50 мм² Аналог: UT35 Phoenix contact | Франко-склад покупателя Островецкий район |  | В течение 10 банковских дней с момента поставки
| Клемма проходная | 8536901000 |  | Кол-во 50 шт. номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 150 A Номинальное сечение - 50 мм2 Максимальное сечение проводника - 70 мм² Аналог: UT50 Phoenix contact | Франко-склад покупателя Островецкий район |  | В течение 10 банковских дней с момента поставки
15 | Зажим клеммный винтовой | 8536901000 | 1 лот | Кол-во 240 шт. Номинальный ток, 10А Сечение подключаемого провода, мм² 1.5-6 Рабочее напряжение: до 400 В Материал корпуса: полиэтилен Материал соединителей: латунь марки ЛС58-2 Покрытие соединителей: электролитическое лужение Материал винтов: сталь (Необходимое количество зажимов – 240шт, или 20 колодок, или 2 упаковки) Аналог: ЗВИ-10А | Франко-склад покупателя Островецкий район | В течение 28 календарных дней с даты регистрации договора на бирже | В течение 10 банковских дней с момента поставки | 5320.45 | 6384.54
| Зажим клеммный винтовой | 8536901000 |  | Кол-во 240 шт. Номинальный ток, 15А Сечение подключаемого провода мм² 1.5-6 Материал корпуса: полиэтилен Номин. напряжение: 400 В (Необходимое количество зажимов – 240шт, или 20 колодок, или 2 упаковки) Аналог: ЗВИ-15 | Франко-склад покупателя Островецкий район |  | В течение 10 банковских дней с момента поставки
| Зажим клеммный винтовой | 8536901000 |  | Кол-во 200 шт. Номинальный ток, 20А Сечение подключаемого провода мм² - 1.5-6 Материал корпуса: полиэтилен Номин. напряжение: 400 В (Необходимое количество зажимов – 192шт, или 16 колодок, или 1,6 упаковок) Аналог: ЗВИ-20 | Франко-склад покупателя Островецкий район |  | В течение 10 банковских дней с момента поставки
| Зажим клеммный винтовой | 8536901000 |  | Кол-во 200 шт. Номинальный ток, 30А Сечение подключаемого провода, мм² - 1.5-10 Материал корпуса: полиэтилен Номин. напряжение: 400 В (Необходимое количество зажимов – 192шт, или 16 колодок, или 1,6 упаковок) Аналог: ЗВИ-30 | Франко-склад покупателя Островецкий район |  | В течение 10 банковских дней с момента поставки
| Зажим клеммный винтовой | 8536901000 |  | Кол-во 110 шт. Номинальный ток, 60А Сечение подключаемого провода, мм² - 4 - 16 Рабочее напряжение: до 400 В Материал корпуса: полиэтилен Материал соединителей: латунь марки ЛС58-2 Покрытие соединителей: электролитическое лужение Материал винтов: сталь (Необходимое количество зажимов – 108шт, или 9 колодок, или 0,9 упаковок) Аналог: ЗВИ-60А | Франко-склад покупателя Островецкий район |  | В течение 10 банковских дней с момента поставки
| Зажим клеммный винтовой | 8536901000 |  | Кол-во 100 шт. Номинальный ток, 80А Сечение подключаемого провода, мм² 6-25 Рабочее напряжение: до 400 В Материал корпуса: полиэтилен Материал соединителей: латунь марки ЛС58-2 Покрытие соединителей: электролитическое лужение Материал винтов: сталь (Необходимое количество зажимов – 96шт, или 8 колодок, или 0,8 упаковок) Аналог: ЗВИ-80А | Франко-склад покупателя Островецкий район |  | В течение 10 банковских дней с момента поставки
16 | Клемма соединительная быстрозажимная | 8536901000 | 100 шт. | Клемма зажимная соединительная безвинтовая, 3-х контактная, 32 А, аналог WAGO Аналог: СМК 222-413 | Франко-склад покупателя Островецкий район | В течение 28 календарных дней с даты регистрации договора на бирже | В течение 10 банковских дней с момента поставки | 0.94 | 112.8
17 | Клемма соединительная быстрозажимная | 8536901000 | 100 шт. | Клемма зажимная соединительная безвинтовая, 5-ти контактная, 32 А, аналог WAGO Аналог: СМК 222-415 | Франко-склад покупателя Островецкий район | В течение 28 календарных дней с даты регистрации договора на бирже | В течение 10 банковских дней с момента поставки | 1.15 | 138
18 | Клемма проходная на 1 проводник | 8536901000 | 100 шт. | Медные и алюминиевые, однопроволочные со стороны круглого отверстия (1,0–2,5 мм2) и однопроволочные жесткие и многопроволочные гибкие со стороны квадратного отверстия (0,5–2,5 мм2) Аналог: СМК 224-111 | Франко-склад покупателя Островецкий район | В течение 14 календарных дней с даты регистрации договора на бирже | В течение 10 банковских дней с момента поставки | 0.53 | 63.6
ИТОГО: |  |  | - | - | - | - | - | Х | 48817.51